Lubiatowo, 10.06.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy konkursu w trybie zapytania ofertowego pisemnego na wykonanie prac budowlanych określonych  w zapytaniu ofertowym

I.

Składający zapytanie /Zamawiający

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4

30-198 Kraków

NIP: 677-22-17-576

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia  obejmuje:

- Wykonanie elewacji w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku magazynowym ze zmiana sposobu użytkowania.

- Wymagania,

  - bezpieczeństwo i BHP - wszyscy pracownicy wykonujący posiadają aktualne szkolenie z zasad BHP obowiązujących przy pracach budowlanych

  - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie certyfikowanych materiałów z ważnymi atestami.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, na którą będą składały się poszczególne elementy wymienione w pkt. V Zapytania ofertowego.

- Cenę oferty Wykonawca powinien wyliczyć  w wysokości netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Ceny netto i brutto winny znaleźć się na formularzu ofertowym jako maksymalna wartość zamówienia.

- Wskazana w ofercie cena łączna brutto jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie 
w razie zwiększonego nakładu pracy wykonawcy.

- Termin i miejsce wykonania zamówienia

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- 15 lipca 2026 rozpoczęcie prac

- 31 sierpnia 2026 r. – zakończenie prac

- Miejsce realizacji: 84-210 Lubiatowo, ul. Spacerowa  38

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

- Ocieplenie fasadową wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,036 W/m2  grubości 20 cm, pow.230 m2, styropianem grafitowym o współczynnik przewodzenia ciepła lambda = 0,031 - 0,033 W/m2, grubości 20 cm, pow. 123 m2. Wykończenie tynk silikatowy barwiony w masie na kolor jasno zielony (do ustalenia na etapie wykonawczym) o granulacji 1,5 mm.

Panele z deski elewacyjnej elastycznej kolor jasny dąb o powierzchni 43 m2 zgodnie z projektem.

- Rysunki Techniczne dotyczące zamówienia: załączniki od 2 do 4

- Logistyka:

a) Transport ciężarowy i osobowy dla wszystkich osób i materiałów budowlanych

b) Sprzęt techniczny niezbędny do realizacji zamówienia

c) Kierownik prac budowlanych
d) Utylizacja odpadów

Informacja uzupełniająca: wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni posiadać niezbędne uprawnienia i szkolenia wymagane odrębnymi przepisami prawa oraz powinni posiadać doświadczenie w pracy na wysokościach.

- Koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i transportu Wykonawca jest zobowiązany wkalkulować  w cenę oferty.

- Wykonawca jest zobowiązany podać osobę upoważnioną do kontaktów w kwestiach technicznych.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu zamówienia może zostać udostępniona w dowolnym czasie w formie elektronicznej – na wniosek Wykonawcy przesłany drogą e-mailową. Dokumentacja ta jest również dostępna do wglądu w siedzibie Fundacji w Lubiatowo, przy ul. Spacerowa 38. Zainteresowani Wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Fundacji.

VIII. Kryteria, którymi Beneficjent będzie się kierować przy wyborze oferty:

- Cena netto oferty – 100%

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

- Oferta powinna zawierać ofertę cenową według załączonego wzoru oraz szczegółowy kosztorys.

- Oferta powinna być złożona w jednej z poniższych form:

- bezpośrednio w siedzibie oddziału fundacji w Lubiatowie :

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 
ul. Spacerowa 38, 
84-210 Lubiatowo

b) za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

Budowa Elewacja, na adres biura fundacji w Lubiatowie: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ul. Spacerowa 38 , 84-210 Lubiatowo

c) drogą elektroniczną na adres na adres e-mailowy tomaszgzowski@mimowszystko.org – wszystkie złożone dokumenty, każda ze stron, wymagają rygoru podpisu oferenta

do 24.06.2026 r. , do 10.00 – oferty mają wpłynąć do biura fundacji.

- Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania na adres e-mailowy tomaszgzowski@mimowszystko.org

- Termin rozstrzygnięcia wyboru ofert - 24.06.2026 r., 12.00

Niniejsze zapytanie ofertowe winno być analizowane łącznie z regulaminem przetargu w trybie zapytania ofertowego pisemnego.